## Principale
Calcola i consumi elettrici negli appartamenti | [8 empty] | Flavia srl Tecnologie ed Impianti ad Energia Solare
Questo foglio di calcolo vi permetterà di calcolare i consumi elettrici di tutte le apparecchiature installate presso la vostra abitazione
E' sufficiente selezionare il tipo di apparecchio consigliato nei menù a discesa, se l'apparecchio cercato non compare nell'elenco è possibile ricavare i consumi elettrici selezionando le caratteristiche elettriche nel riquadro "Altri apparecchi" qui a sinistra. Se nell'appartamento sono presenti dei condizionatori si può notare la differenza di consumi tra l'estate e l'inverno.
Energia consumata Wh/g |  | 1050 |  |  | Energia consumata Wh/g |  | 2400 |  | Energia consumata Wh/g |  | 270
Energia consumata Wh/g |  | 560 |  | Energia consumata Wh/g |  | 100 |  | Energia consumata Wh/g |  | 1300
Energia consumata Wh/g
[5 empty] | Enegia consumata totale | [5 empty] | 0
[6 empty] | giornalmente kWh/g |  |  | mensilmente kWh/m |  | annualmente kWh/a | I risultati dei consumi di energia alettrica vengono forniti nel riquadro al lato considerando come unità di misura i kWh.
[5 empty] | Inverno |  | 5.68 |  | 170.4 |  | 2044.8
[5 empty] | Estate |  | 5.68 |  | 170.4
Inverno | Energia consumata Wh/g |  | 0
Estate | Energia consumata Wh/g |  | 0
Potenza elettrica consumata in W
ore di accensione

## Foglio2 (hidden)
|  | Lampade per illuminazione |  |  | Frigoriferi e congelatori |  |  |  | Televisori |  |  |  | Computer |  |  |  | Forno tradizionale e a microonde |  |  |  | Elettrodomestici lavaggio |  |  |  | Riscaldamento e climatizzatori |  |  |  | Altri
|  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza assorbita media | ore di funzionamento |  | Desrizione | Potenza media assorbita | ore di funzionamento |  | Potenza media assorbita | Ore di funzionamento
[29 empty] | 1 | 0 | 0
| 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 1 | nessun apparecchio |  |  | 2 | 1 | 0.05
| 2 | Lampade fluorescenti da 7 W | 7 | 5 | 2 | Frigorifero piccolo da 40 litri | 80 | 12 | 2 | Televisore piccolo da 14 pollici | 60 | 3 | 2 | Computer portatile Pentium2 | 110 | 4 | 2 | Forno a microonde piccolo ( 500W) | 500 | 0.2 | 2 | Lavatrice piccola | 1200 | 1 | 2 | Stufetta elettrica con ventilatore | 800 | 6 | 3 | 8 | 0.29794
| 3 | Lampade fluorescenti da 11W | 11 | 5 | 3 | Frigorifero medio da 80 litri | 100 | 12 | 3 | Televisore da 16 pollici | 70 | 3 | 3 | Computer portatile Pentium3 | 120 | 4 | 3 | Forno a microonde medio (800W) | 800 | 0.2 | 3 | Lavatrice standard | 1300 | 1 | 3 | Termosifone elettrico | 1000 | 6 | 4 | 27 | 0.84636
| 4 | Lampade fluorescenti da 15W | 15 | 5 | 4 | Frigorifero da 100 litri | 140 | 12 | 4 | Televisore da 19 pollici | 90 | 3 | 4 | Computer portatile Pentium4 | 140 | 4 | 4 | Forno a microonde standard (1000 W) | 1000 | 0.2 | 4 | Lavatrice grande | 1400 | 1 | 4 | Climatizzatore portatile freddo e caldo | 700 | 6 | 5 | 64 | 1.7753
| 5 | Lampade fluorescenti da 22W | 22 | 5 | 5 | Frigorifero grande da 140 litri | 200 | 12 | 5 | Televisore da 22 pollici | 120 | 3 | 5 | Computer AMD Athlon 2,4 | 140 | 4 | 5 | Forno a microonde grande (1200 W) | 1200 | 0.2 |  | Lavatrice con ingresso ACS | 600 | 1 | 5 | Climatizzatore fisso freddo e caldo | 900 | 6 | 6 | 125 | 3.1537
| 6 | Lampade a filamento/neon da 40 W | 40 | 5 | 6 | Congelatore da 100 litri | 150 | 12 | 6 | Televisore da 31 pollici | 150 | 3 | 6 | Computer desktop monitor da 15 pollici | 160 | 4 | 6 | Forno elettrico tradizionale piccolo | 1000 | 0.5 | 5 | Lavastoviglie standard | 800 | 1 | 6 | Climatizzatore fisso solo freddo | 800 | 6 | 7 | 216 | 5.0432
| 7 | Lampade a filamento/neon da 60W | 60 | 5 | 7 | Congelatore da 200 litri | 180 | 12 |  |  |  |  | 7 | Computer desktop monitor da 17 pollici | 170 | 4 | 7 | Forno elettrco tradizionale standard | 1500 | 0.5 | 6 | Lavastoviglie grande | 900 | 1 | 7 | Climatizzatore portatile solo freddo | 600 | 6 | 8 | 343 | 7.5006
| 8 | Lampade a filamento/neon da 100W | 100 | 5 | [8 empty] | 8 | Computer desktop monitor da 19 pollici | 180 | 4 | 8 | Forno eletrico tradizionale grande | 2000 | 0.5 | 7 | Lavastoviglie con ingresso ACS | 200 | 1 |  |  |  |  | 9 | 512 | 10.5786
[13 empty] | 9 | Computer desktop monitor da 21 pollici | 200 | 4 | 9 | Forno a gas | 20 | 0.5 | 8 | Scaldabagno 25 litri | 1300 | 1 |  |  |  |  | 10 | 729 | 14.3266
[21 empty] | 9 | Scaldabagno 40 litri | 1500 | 1 |  |  |  |  | 11 | 1000 | 18.7919
[22 empty] | Scaldabagno 60 litri | 1800 | 1 |  |  |  |  | 12 | 1331 | 24.0191
| Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità | Elemento delle lista | Desrizione | Energia consumata | Quantità |  | Potenza media | Ore di funzionamento | Energia consumata
| 4 | Lampade fluorescenti da 15W | 75 | 6 | 5 | Frigorifero grande da 140 litri | 2400 | 1 | 4 | Televisore da 19 pollici | 270 | 1 | 4 | Computer portatile Pentium4 | 560 | 1 | 2 | Forno a microonde piccolo ( 500W) | 100 | 1 | 3 | Lavatrice standard | 1300 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 7 | 216 |  | 0
| 6 | Lampade a filamento/neon da 40 W | 200 | 3 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 |  | 0
| 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1 | 1 | nessun apparecchio | 0 | 1
|  |  |  | 1050 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 270 |  |  |  | 560 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1300 |  |  | inverno | 0 |  |  |  | 0
N°
1 | [26 empty] | estate | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30