## Principale
Calcola il tuo impianto fotovoltaico stand alone
Flavia srl tecnologie ed impianti ad energia solare
Questo foglio di calcolo vi
permetterà di calcolare la
potenza di un piccolo impianto
fotovoltaico per i campeggiatori
o da installare sul tetto del vostro
camper o roulotte.
Il consumo giornaliero di energia è di: |  |  | 150 | Wh/giorno
Inserire gli apparecchi desiderati
nei menù. Il programma restituirà
[6 empty] | Volt |  | la capacità in Ah della batteria
e la potenza del pannello/i
in funzione della località italiana
Ogni batteria dovrà avere una capacita di: |  |  |  | 53.5714 | Ah |  |  | e del periodo di utilizzo
I pannelli fotovoltaici dovranno avere una potenza pari a:
125 | Wp al nord | 83.3333 | Wp al centro |  | 66.6667 | Wp al sud | Utilizzo invernale
60 | Wp al nord | 55.5556 | Wp al centro |  | 50 | Wp al sud | Utilizzo estivo
Autonomia in giorni senza soleggiamento
Indicare la tensione di configurazione delle batterie

## Foglio2 (hidden)
|  | Tipo di carico elettrico | Quantità massima | Potenza assorbita | ore vere funzionamento giornaliere | Energia consumata giornalmente | Serie
0
1 | 1 | nessun apparecchio
2 | 2 | Lampade a LED da 5 W | 30 | 5 | 5 | 25
3 | 3 | Lampade fluorescenti da 7 W | 30 | 7 | 5 | 35
4 | 4 | Lampade fluorescenti da 11W | 30 | 11 | 5 | 55
5 | 5 | Lampade fluorescenti da 15W | 30 | 15 | 5 | 75
6 | 6 | Lampade fluorescenti da 22W | 30 | 22 | 5 | 110
7 | 7 | Lampade a filamento da 40W | 30 | 40 | 5 | 200
8 | 8 | Lampade a filamento da 60W | 30 | 60 | 5 | 300
9 | 1 | nessun apparecchio
10 | 2 | Frigobox a celle di Peltier piccolo | 2 | 30 | 14 | 420
11 | 3 | Frigobox a celle di Peltier medio | 2 | 40 | 13 | 520
12 | 4 | Frigobox da 30 litri a bassa tensione | 2 | 60 | 8 | 480
13 | 5 | Frogorifero da 40 litri a bassa tensione | 2 | 70 | 8 | 560
14 | 6 | Frigorifero piccolo da 40 litri | 2 | 80 | 8 | 640
15 | 7 | Frigorifero medio da 80 litri | 2 | 100 | 8 | 800
16 | 1 | nessun apparecchio
17 | 2 | Televisore piccolo da 7 pollici | 3 | 30 | 3 | 90
18 | 3 | Televisore piccolo da 14 pollici | 2 | 40 | 3 | 120
19 | 4 | Televisore LCD da 15 pollici | 2 | 50 | 3 | 150
20 | 5 | Televisore da 16 pollici | 2 | 70 | 3 | 210
21 | 6 | Televisore da 19 pollici | 1 | 90 | 3 | 270
22 | 1 | nessun apparecchio
23 | 2 | Computer portatile Pentium2 | 3 | 110 | 4 | 440
24 | 3 | Computer portatile Pentium3 | 3 | 120 | 4 | 480
25 | 4 | Computer portatile Pentium4 | 3 | 140 | 4 | 560
26 | 5 | Computer AMD Athlon 2,4 | 3 | 140 | 4 | 560
27 | 6 | Computer desktop monitor da 15 pollici | 3 | 160 | 4 | 640
28 | 7 | Computer desktop monitor da 17 pollici | 3 | 170 | 4 | 680
29 | 8 | Computer desktop monitor da 19 pollici | 3 | 180 | 4 | 720
30 | 9 | Computer desktop monitor da 21 pollici | 3 | 200 | 4 | 800
|  |  | Energia | quantità+1 | Totali
Lampade
| Primo controllo | 2 | 25 | 4 | 75
| Secondo controllo | 5 | 75 | 2 | 75
| Terzo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
Frigoriferi
| Primo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
| Secondo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
| Terzo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
Televisori
| Primo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
| Secondo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
Computer
| Primo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
| Secondo controllo | 1 | 0 | 1 | 0
| Totali |  | 100 |  | 150 | wh/giorno
|  | Giorni di autonomia senza soleggiamento | 3 |  | 450 | wh
6 |  | Batteria deve essere 30% piu grande |  |  | 642.8571 | wh
12 |  |  | tipo
24 (2 batterie in serie da 12 volt) |  | Tensione di lavoro batterie | 2 |  | 12 | Volt
48 (4 batterie in serie da 12 volt)
|  | Corrente in Ah totale delle batterie |  |  | 53.5714 | Ah
Note on D72: 1 ...6volt 2 ...12 volt 3 ...24 volt 4 ...48 volt